## 様式
ため池水面への太陽光発電施設設置にかかるチェックリスト
ため池名称 |  |  |  |  | 所在地
所有者 |  |  |  |  | 管理者
ため池の概要 |  | 貯水量 |  |  | 堤高 |  |  | 堤長
|  | ㎥ |  |  | ｍ |  |  | ｍ
|  | かんがい受益面積 |  |  | 満水面積
|  | ha |  |  | ㎡
工作物設置の理由
工作物の概要 |  | 太陽光パネル面積 （満水面積の概ね50％以下であること） |  |  | ㎡
|  | 最大出力 |  |  | kW
|  | 係留場所 |  |  | 堤体 ・ 水底 ・ 岸
変電設備設置箇所
管理の方法（廃止後において行う措置を含む）
土地所有者との契約
劣化評価の実施結果 又は実施予定時期 |  | 令和 年度 実施・予定 |  |  | 耐震調査の実施結果 又は実施予定時期 |  |  | 令和 年度 実施・予定
ため池改修の予定の有無 |  | 令和 年度予定・未定
現在のため池状況についての 関係者聞き取り結果 |  | 漏水あり・なし |  |  | 堤体の亀裂あり・なし |  |  | 法面の崩れあり・なし
|  | 希少生物あり・なし |  |  | その他
チェック項目
１．施設保全・防災
発電施設や係留施設は堤体の止水構造や安定性に支障のない範囲及び構造ですか。 | [8 empty] | ☐
発電施設は洪水吐・取水施設の機能に支障のない範囲及び構造ですか。 | [8 empty] | ☐
発電施設は緊急放流時の操作や泥抜きに支障のない範囲及び構造ですか。 | [8 empty] | ☐
発電事業者は、自然災害発生により堤体が破堤し、太陽光パネルが下流域に流出する等の問題が発生した場合の撤去方法等の対応方針を定めていますか。 | [8 empty] | ☐
発電事業者は、緊急時の連絡体制や初動対応を定めていますか。 | [8 empty] | ☐
２．その他
発電施設は管理者が行うため池の管理行為に支障のない範囲及び構造ですか。 | [8 empty] | ☐
外部からの進入やいたずら防止など、施設の安全対策はとられていますか。 | [8 empty] | ☐
発電施設において事故（人身含む）が発生した場合の責任の所在等の書面を交わしていますか。 | [8 empty] | ☐
契約期間中における発電事業の中断や終了時について、施設撤去の対応を定めていますか。 | [8 empty] | ☐
発電施設設置後において、ため池の機能に影響があった場合、物件の撤去その他必要な措置について定めていますか。 | [8 empty] | ☐
添付 書類
1 | 位置図 | ☐ | 2 | 平面図 |  | ☐ | 3 | 構造図 | ☐
4 | 字図 | ☐ | 5 | 登記簿 |  | ☐ | 6 | 現況写真 | ☐
7 | 緊急連絡網 | ☐ | 8 | ため池所有者との契約書写し |  | ☐ | 9 | 近隣説明実施記録 (水利権者を含む） | ☐
10 | その他 | ☐ | その他添付書類の内容を記入

## 記入例
ため池水面への太陽光発電施設設置にかかるチェックリスト
ため池名称 |  | ●●池 |  |  | 所在地 |  |  | ●●市大字●● ●番地
所有者 |  | ●●区 |  |  | 管理者 |  |  | ●●水利組合
ため池の概要 |  | 貯水量 |  |  | 堤高 |  |  | 堤長
|  | 10,000 ㎥ |  |  | 5.0 ｍ |  |  | 42.0 ｍ
|  | かんがい受益面積 |  |  | 満水面積
|  | 6 ha |  |  | 3,000 ㎡
工作物設置の理由 |  | 土地所有者と借地契約を結び、太陽光発電施設を設置するため
工作物の概要 |  | 太陽光パネル面積 （満水面積の概ね50％以下であること） |  |  | 1,300 ㎡
|  | 最大出力 |  |  | ●● kW
|  | 係留場所 |  |  | 堤体 ・ 水底 ・ 岸
|  | 変電設備設置箇所 |  |  | ●●市大字●● ●番地（別紙のとおり）
|  | 管理の方法（廃止後において行う措置を含む） |  |  | 添付契約書のとおり
|  | 土地所有者との契約 |  |  | 借地契約 令和●年●月●日～令和●年●月●日
劣化評価の実施結果 又は実施予定時期 |  | 令和7年度 実施・予定 |  |  | 耐震調査の実施結果 又は実施予定時期 |  |  | 令和7年度 実施・予定
ため池改修の予定の有無 |  | 令和 年度予定・未定
現在のため池状況についての 関係者聞き取り結果 |  | 漏水あり・なし |  |  | 堤体の亀裂あり・なし |  |  | 法面の崩れあり・なし
|  | 希少生物あり・なし |  |  | その他
チェック項目
１．施設保全・防災
発電施設や係留施設は堤体の止水構造や安定性に支障のない範囲及び構造ですか。 | [8 empty] | ☑
発電施設は洪水吐・取水施設の機能に支障のない範囲及び構造ですか。 | [8 empty] | ☑
発電施設は緊急放流時の操作や泥抜きに支障のない範囲及び構造ですか。 | [8 empty] | ☑
発電事業者は、自然災害発生により堤体が破堤し、太陽光パネルが下流域に流出する等の問題が発生した場合の撤去方法等の対応方針を定めていますか。 | [8 empty] | ☑
発電事業者は、緊急時の連絡体制や初動対応を定めていますか。 | [8 empty] | ☑
２．その他
発電施設は管理者が行うため池の管理行為に支障のない範囲及び構造ですか。 | [8 empty] | ☑
外部からの進入やいたずら防止など、施設の安全対策はとられていますか。 | [8 empty] | ☑
発電施設において事故（人身含む）が発生した場合の責任の所在等の書面を交わしていますか。 | [8 empty] | ☑
契約期間中における発電事業の中断や終了時について、施設撤去の対応を定めていますか。 | [8 empty] | ☑
発電施設設置後において、ため池の機能に影響があった場合、物件の撤去その他必要な措置について定めていますか。 | [8 empty] | ☑
添付 書類
1 | 位置図 | ☑ | 2 | 平面図 |  | ☑ | 3 | 構造図 | ☑
4 | 字図 | ☑ | 5 | 登記簿 |  | ☑ | 6 | 現況写真 | ☑
7 | 緊急連絡網 | ☑ | 8 | ため池所有者との契約書写し |  | ☑ | 9 | 近隣説明実施記録 (水利権者を含む） | ☑
10 | その他 | ☐ | その他添付書類の内容を記入